大同市云冈区电力事故

应急预案

大同市云冈区人民政府办公室

2023年10月

目 录

一、总则	1

（一）目的	1

（二）编制依据	1

（三）适用范围	2

（四）基本原则	2

二、组织体系	3

（一）组织机构	3

（二）成员及职责	3

三、预警	8

（一）预警分级	8

（二）预警监测和发布	8

（三）预警行动	8

（四）预警解除	8

四、应急预案的启动和终止	10

（一）信息接报	10

（二）应急响应	10

（三）响应措施	11

（四）应急终止	12

五、后期处置	13

（一）调查处理	13

（二）善后处置	13

（三）改进措施	13

（四）恢复与重建	14

六、保障措施	15

（一）通信保障	15

（二）应急队伍保障	15

（三）救援装备保障	15

（四）治安交通保障	15

（五）医疗卫生保障	16

（六）经费保障	16

（七）物资保障	16

（八）能源保障	16

（九）技术保障	16

七、宣传、培训和演练	17

八、预案管理	18

九、附则	19

附件1	20

云冈区电力事故应急指挥部成员及联系方式	20

附件2	21

云冈区电力企业现状及风险辨识评估情况	21

附件3	27

电力生产安全事故分级	27

附件4	28

云冈区应急指挥部成员及职责	28

附件5	30

电力事故其他成员单位职责	30

附件6	33

应急流程图	33

大同市云冈区电力事故应急预案

# 一、总则

## （一）目的

为建立健全大同市云冈区电力事故应对工作机制，快速、有效地应对辖区内电力企业发生的电力事故，最大限度地减少事故所带来的影响和损失，维护社会稳定和保障人民生命财产安全，特编制本预案。

## （二）编制依据

本预案依据下列法律法规、标准规范并结合云冈区实际进行编制。

- 《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2007年11月1日施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年3月28日国务院第172次常务会议通过，自2007年6月1日起施行）

- 《中华人民共和国电力法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》第三次修正）

- 《生产安全事故应急处置评估暂行办法》（安监总厅应急〔2014〕95号）

- 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（2011年6月15日国务院第159次常务会议通过，自2011年9月1日起施行。）

- 《山西省突发事件应对条例》（2012年3月28日山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（三）适用范围

本预案适用于大同市云冈区所管辖的电力企业发生生产安全事故后，其应急响应级别扩大到云冈区级响应时，由云冈区应急指挥部启动的应急救援工作。

## （四）基本原则

电力事故应急预案体现以人为本、预防为主、统一指挥、分级管理、保证重点的原则。

1、以人为本：把保证人民生命安全作为应急工作的首要任务，最大限度地减少突发事件对人民生命的危害。

2、预防为主：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，突出事故预防和控制措施，有效预防发生电力生产事故。

3、统一指挥：在云冈区政府应急指挥机构的统一指挥和协调下，对发生的一般电力生产突发事件组织开展事故处理、事故抢险、电力恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。

4、分级管理：按照分级管理、统一协调、各司其职的原则建立事故应急处理体系。

5、保证重点：在供电侧事故处理时，严格遵循保人身、保电网、保设备的原则，在确保人身安全的前提下，优先考虑电网需求，建立及时有效的联动抢险机制，防止事故扩大化。

# 二、组织体系

云冈区电力事故应急工作组织体系，主要由云冈区应急指挥部（以下简称区指挥部）和云冈区电力事故现场救援指挥部组成。

## （一）组织机构

应急指挥部组织机构主要由总指挥、副总指挥、应急指挥部办公室、现场救援指挥部、救援工作组（抢险救援组、综合保障组、新闻宣传组、安保维稳组、医疗救护组、应急专家组、善后处置组、事故调查组）以及其他成员单位组成。

应急指挥部组织架构见下图

总指挥

副总指挥

现场救援指挥部

应急指挥部办公室

应急专家组

善后处置组

医疗救护组

综合保障组

新闻宣传组

事故调查组

安保维稳组

抢险救援组

## （二）成员及职责

- 1、救援工作组及职责

- 根据电力事故应急处置工作实际情况，可设立抢险救援组、综合保障组、新闻宣传组、安保维稳组、医疗救护组、应急专家组、善后处置组、事故调查组8个工作组，具体如下。

- 1）抢险救援组

- 由区人民政府牵头，区能源局、区应急管理局、区公安分局、区自然资源局、云冈区消防救援大队、相关供电公司、电力企业组成。	  主要职责：

- 组织技术研判，开展事态分析，做出抢险救援方案；组织人力、物力，对事故造成的人员伤害进行救护，对造成破坏的设备设施进行抢修恢复工作；采取措施防止事故发生蔓延和进一步扩大；做好重要电力用户、重点区域、重要用电场所的临时供电保障；组织事故原因原因分析和鉴定，做好事件灾害造成的损失统计、评估；完成区应急指挥部交办的其他应急任务。

- 2）综合保障组

- 由区人民政府牵头，区应急管理局、区能源局、区发展改革局、区市场监管局、区工信局、市公安局云冈分局、区水务局、区商务局市公安局恒安分局、区财政局、区城市管理局、区住建局、区交通运输局、供电公司、区卫健体局、相关电力企业等组成。

- 主要职责：

- 对电力事故受灾情况进行核实，落实抢险救灾人员、资金和物资；组织做好应急救援抢险必用品的储备、保管、调拨、紧急配送等的物资保障工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；负责交通运输，维护铁路、道路、水路等基本交通运行；保障运送抢险救援人员、物资器材所需的车辆，完成区应急指挥部交办的其他应急任务。

- 3）新闻宣传组

- 由区人民政府牵头，区委宣传部、区能源局、区应急管理局、区工信局、区人社局、区民政局、事发电力企业组成。

- 主要职责：

- 在应急指挥部的授权下，实事求是对外发布事件的原因、经过、处理过程和事件调查结果；收集事件进展、应急工作情况等信息，分析舆论、网络和社会公众动态；加强新闻媒体、互联网管理，正确引导舆论导向，做好信息发布。

- 4）安保维稳组

- 由公安局部门牵头，区能源局、区发展和改革局、区城市管理局、区交通运输局、区武装部等组成。

- 主要职责：负责受影响地区社会治安管理，负责建立突发事件现场警戒区域，维护现场秩序，加强重点区域、重点单位的警戒；做好抢修现场应急物资、材料的保卫工作，防止失窃现象的发生，防止无关人员进入抢修现场；保障抢险道路的畅通；严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强对重要社会必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为；做好受影响人员与涉事单位之间的矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。

- 5）医疗救护组

- 由区人民政府牵头，区卫健体局、云冈区消防救援大队、当地社区医疗等组成。

- 主要职责：

- 负责做好事故应急医疗保障，组织协调调配救护车和医疗卫生人员，开展事故伤员或中毒人员急救转运、救治和现场卫生防疫工作；组织协调卫生应急药品、器械等物资调配和质量监督管理。

- 6）应急专家组

- 由区人民政府牵头，区能源局、电力行业技术人员和应急救援相关专家组成。

- 主要职责：

- 负责分析事故性质及原因，研判事故现状和趋势，为应急指挥部提供决策、工作建议；参与事故调查，为事故处理提供技术支持。

- 7）善后处置组

- 由区人民政府牵头，区能源局、区应急管理局、区财政局、区民政局、区公安部门、保险公司组成。

- 主要职责：

- 负责做好伤亡人员家属的安抚、抚恤、慰问和理赔工作；负责联系当地保险公司，按照受伤人员保险条款进行索赔；完成区应急指挥部交办的其他应急任务。

- 8）事故调查组

- 由区人民政府牵头、区应急管理局、区能源局、公安局及相关专家人员组成。

主要职责：

负责组织调查事件的原因、经过、性质、影响范围、经济损失、事故责任等情况；提出事故防范、整改措施及方案；提出对事故责任的处理建议；负责提交书面调查报告。

- 2、其它成员单位及职责

其它成员单位主要有：区应急局、区能源局、区发展和改革局、区委宣传部、区工信局、区财政局、红十字会、区城市管理局、区住建局、区自然资源局、区卫健体局、区商务局、区水务局、区生态环境局、区交通运输局、区人社局、区武装部、云冈区消防救援大队、市公安局云冈分局、市公安局恒安分局、国网大同市云冈区供电公司、相关电力企业等，具体职责见附表。

# 三、预警

## （一）预警分级

预警分级的目的是为了告知人们可能出现或已发生的事件和严重状态，使人们可以采取一些有效措施应对可能发生的情况。电力事故预警共分为四级，四级最高，一级最低，用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。预计发生特别严重电力事故时发布红色预警；预计发生严重电力事故时发布橙色预警；预计发生较重电力事故时发布黄色预警；预计发生一般电力事故时发布蓝色预警。

## （二）预警监测和发布

电力事故的预警监测主要依靠电力企业进行监测。

区应急指挥部、区应急局、区能源局接到预警信息后，对信息进行科学的研判，选择是否发布预警信息、预警级别、发布方式和发布范围。

## （三）预警行动

1、区应急指挥部接到预警信息后，向辖区内可能受事故影响单位和人群发布预警信息。

3、预警信息发布后，区应急指挥部组织能源局等相关部门及时对电力企业电力运行情况进行进一步监测，采取有效措施控制事态发展。

4、应急办公室组织相关应急救援工作组和成员单位进入待命状态，做好参加应急救援和处置准备工作。

5、应急办公室加强相关舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言，做好舆论引导关注。

## （四）预警解除

根据事态发展，经研判不会发生事故时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由发布部门宣布解除预警，适时终止相关措施。

# 四、应急预案的启动和终止

## （一）信息接报

接到电力事故信息，在接到有关事故报告之后，是否启动电力事故专项应急预案。

区应急指挥部办公室（或应急局、能源局）值班人员在接到电力企业发生安全生产事故后，立即快速核实并报应急指挥部办公室主任，应急指挥部办公室主任根据事故影响范围、可能造成的后果严重程度和应急处置的需要，上报应急指挥部总指挥，由总指挥决定是否上报上级应急指挥部，事件紧急时可越级上报。

信息报告内容主要包括：事故发生的单位、时间、类别、地点、伤亡情况、事故简要经过以及以及采取的措施等。

应急指挥部办公室值班电话（0352-4051660）。

## （二）应急响应

1、响应分级

按照电力生产安全事故分级（见附件3）原则，本预案将事故应急响应分为II级响应和I级响应两个响应级别。

II级响应：电力生产安全事故导致3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者造成100万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故。

II级响应依靠区内指挥部组织救援力量处置的事故。

I级响应：电力生产安全事故导致一般事故以上的事故。

I级响应须由上一级指挥部组织救援和支援。

2、响应程序

见附件

## （三）响应措施

启动命令一经发布，区指挥部相关人员应立即进入工作状态，应急办公室应立即通知指挥部各成员和成员单位就位，指挥部成员和成员单位服从总指挥的统一指挥。

应急指挥部发布启动“应急预案”的命令后，应按照规定程序迅速做出反应，充分利用一切有效资源进行事故抢险和应急处理，并视情况请求上级应急指挥部和云冈区人民政府提供应急支援，尽最大努力减小事故造成的损失。应急处置需遵循以下原则：先救人、后救助，竭尽全力迅速抢救受伤人员和解救被困人员；先排险、后救助，先排除险情，保证救灾人员的安全；及时疏散现场人员，设法控制灾情，防止事态扩大，具体内容如下：

- 1、电力事故发生后，事发单位要立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受威胁人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所。

- 2、区应急指挥部办公室通过有关信息平台和各类通信手段，立即向各应急工作组发布赶赴事故现场信息，应急工作组接到指令后立即赶赴现场。到达现场后，全面了解前期处置情况，做好成立现场指挥部各项准备工作。

3、区应急指挥部办公室立即向总指挥请示报告，拟订赶赴现场的副总指挥、成员单位和专家。确定赶赴现场的人员后，通过有关信息平台和各类通信手段，发布赶赴现场信息。相关人员收到指令后，立即赶赴现场。

4、区应急指挥部总指挥、副总指挥、成员单位和专家到达现场后，迅速成立现场指挥部，召开现场会分析研判事故，制定事故救援方案和保障方案，并组织营救受灾和被困人员，疏散、撤离并妥善安置受威胁人员。

5、根据事故情况及发展态势，现场指挥部协调增调救援力量，必要时请求上级应急指挥部调派专业救护队伍和调拨救援物资，并组织动员社会力量有序参与应急处置与救援、受灾人员救助工作。

6、交通运输、公安等有关部门要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。

7、加强对重要目标和事故源的排查和安全处置工作，防范次生灾害。

8、协调媒体加强事故救援的宣传报道，统一发布救援信息，收集分析舆情，做好事故救援宣传报道及舆论引导工作。

9、根据区指挥部设立工作组情况，落实相应的工作。

10、认真贯彻落实上级应急指挥部和区委区政府的指示批示精神。

## （四）应急终止

电力事故处置工作完成后，由总指挥决定解除应急状态，根据现场情况应急救援队伍和工作人员有序撤离。同时，采取或者继续实施必要措施，防止发生次生、衍生事件或者重新引发社会安全事件。现场指挥机构停止运行后，通知相关方面解除应急措施，进入过渡时期，逐步恢复生产生活秩序。

# 五、后期处置

## （一）调查处理

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的要求，一般事故由云冈区人民政府牵头，区应急局组织事故调查组，依据《电力生产事故调查规程》等规定开展事故调查。事故调查处理应按照实事求是、尊重科学的原则，本着客观、公正、严谨、负责的态度，准确、及时地查清事件的原因、经过，查明事故性质、影响范围、经济损失和事故责任等的一切情况；总结事故教训，提出防范措施，做出事故防范、整改措施的建议与方案；并按照“四不放过”原则，对事故责任及其责任者提出处理意见与建议，并将事故调查报告提交区人民政府和上级应急指挥部。

## （二）善后处置

事故应急结束后，要迅速采取有效措施，及时清理事故现场，并对设备和设施状况进行针对性的检查，必要时，应开展技术鉴定工作，认真查找设备和设施在危急事件后可能存在的安全隐患，积极采取措施予以消除，尽快恢复生产、生活秩序。

区人民政府组织相关职能部门按国家法律法规的规定处理善后事宜，组织做好法律咨询、法律援助、法律支持、事件索赔、善后处理等工作。联系当地保险公司，按照受伤人员保险条款进行索赔，必要时提交政府、司法等部门仲裁。

## （三）改进措施

应急结束后，由区应急办公室组织牵头，对本次应急响应全过程进行总结和综合评价。总结评价应坚持“实事求是、客观公正”原则，对本次整体应急处置能力进行评估，总结和吸取事故教训，提出具体防范措施，进一步完善和改进，避免类似事件的发生。并将应急处置过程、经验、教训、评估、总结等写成书面报告上报区应急指挥部。

## （四）恢复与重建

恢复与重建工作由云冈区人民政府负责，组织制定恢复重建计划,并向上一级政府报告。上一级政府要根据实际情况对需要支持的下一级政府提供资金、物资和技术支持。需要中央援助的,由省政府提出请求。

# 六、保障措施

## （一）通信保障

云冈区应急指挥部成员和有关单位负责人的联系方式要确保联络畅通，单位的调度值班电话要保证24小时有人值守。区指挥部办公室及时建立、更新区指挥部各成员单位、应急部门、电力生产企业应急机构以及区消防救援队伍、军事化应急救护大队、应急救援专家的通信联络信息库。

## （二）应急队伍保障

除电力企业建立应急救援队伍外，云冈区消防队和云冈区军事救护大队是电力事故应急救援的重要力量。其他兼职消防力量及社区群众性应急队伍是应急救援的重要补充力量。区应急管理部门按照有关规定监督其培训、演练。

## （三）救援装备保障

除电力企业按照有关规定配备电力事故应急救援装备外，区应急救援队伍根据电力企业事故应急救援的需要和特点，依托现有资源，建立特种装备的储备制度，建立特种专业队伍，储备有关特种装备；统一清理、登记可供应急响应单位使用的装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。

## （四）治安交通保障

由区公安局部门组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众。负责协调沿途公安交警部门提供交通警戒支持，以保障及时调运应急救援有关人员、队伍、装备、物资。必要时组织对事故现场进行交通管制，并组织和调集足够的交通运输工具，开设应急救援专用通道，保证应急救援车辆快速到达救援现场。发动和组织群众，开展群防联防，协助做好治安工作。

## （五）医疗卫生保障

由区卫生健康和体育局牵头，区发改局、区工信局、区市场监管局、红十字会协助负责应急处置工作中的医疗卫生保障，组织协调区内卫生资源，对事故伤员实施医疗救治，并根据人员伤亡情况和医疗卫生保障需要，协调区医疗部门落实相关药品和医疗器械的供应、调拨。医疗卫生救护队伍接到指令后要迅速进入事故现场指定区域实施医疗急救，各级医疗机构负责实施后续救治。

## （六）经费保障

区政府财政部门要建立完善电力事故应急救援必要的资金准备。事故应急救援资金首先由事故责任和投保单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由区政府财政部门协调解决。

## （七）物资保障

区应急局、区发改局、区商务局组织协调救灾物资调拨和紧急配送，确保救灾所需的物资器材和生活用品的应急供应。加强应急储备物资的动态管理，及时予以补充和更新。与其他县区建立物资调剂供应渠道，以便迅速调入救灾物资。必要时，可以依法征用社会物资。

## （八）能源保障

能源局负责保障电力、燃气等能源的正常供应。

## （九）技术保障

区能源局利用现有的技术人才资源和技术装备资源，建立电力事故应急救援专家库，提供在应急状态下的技术支持。

# 七、宣传、培训和演练

区能源局要及时向公众和员工宣传电力企业生产的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和事故预防、避险、自救、互救常识，组织相关人员、单位、所属电力企业进行应急预案培训，并将应急管理培训纳入年度工作计划，使之常规化、制度化，提高应对事故的决策和处置能力。企业要按照规定对员工进行培训，区能源局负责对应急救援培训情况进行监督检查。

区能源局每年制定应急预案演练计划，并会同有关部门至少组织进行1次综合应急演练，加强各部门之间的协同能力，提高防范和处置突发事件的技能，增强实战能力，并将演练情况向区应急指挥部提交书面总结。

# 八、预案管理

区能源局负责电力事故应急预案的编制和实施，并按期演练检验应急预案的实战性，评估其有效性，当本预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员、应急资源发生变化，或在执行中发现存在问题时，由区能源局及时组织修订。

各电力企业要根据本预案的相关要求，组织制定相应的事故应急预案，并报能源局备案。

# 九、附则

（一）预案解释

本预案由云冈区能源局负责解释。

（二）预案实施

本预案自发布之日起正式实施。

# 附件1

云冈区电力事故应急指挥部成员及联系方式

|  | 单位名称 | 负责人 | 单位职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 区政府 | 韩光华 | 副区长（分管） | 18903525111 |
| 副总指挥 | 区能源局 | 于平涛 | 区能源局局长 | 13233523569 |
|  | 区应急局 | 秦秉威 | 区应急局局长 | 13603525199 |
| 应急办公室 | 区应急局 | 秦秉威 | 区应急局局长 | 0352-4059298 |
| 能源局办公室 | 区能源局 | 于平涛 | 区能源局局长 | 0352-4051660 |
| 成 员 | 区委宣传部 | 郝明利 | 区宣传部部长 | 0352-4040686 |
|  | 区发改局 | 谷佳丽 | 区发改局局长 | 15035224975 |
|  | 区工业和信息化局 | 解加源 | 区工业和信息化局长 | 13934788875 |
|  | 公安云冈分局 | 崔志全 | 公安云冈分局局长 | 13383423105 |
|  | 公安恒安分局 | 吕献文 | 公安恒安分局局长 | 13934020888 |
|  | 区财政局 | 韩志杰 | 区财政局局长 | 13303525201 |
|  | 区自然资源局 | 刘有文 | 区自然资源局局长 | 13835235836 |
|  | 区生态环境分局 | 胡春林 | 生态环境分局局长 | 13934268989 |
|  | 区城市管理局 | 刘磊 | 区城市管理局局长 | 13935277666 |
|  | 区交通运输局 | 马全慧 | 区交通运输局局长 | 15935256770 |
|  | 区水务局 | 麻杰 | 区水务局局长 | 13903522679 |
|  | 区商务局 | 邱秀娟 | 区商务局局长 | 13935285868 |
|  | 区卫生健康和体育局 | 杨挺 | 区卫生健康和体育局长 | 13546050118 |
|  | 区文化和旅游局 | 宋河 | 区文化和旅游局局长 | 18635206966 |
|  | 区防震减灾中心 | 孟善高 | 区防震减灾中心主任 | 13603527601 |
|  | 区武装部 | 牛小龙 | 区武装部部长 | 15384789811 |
|  | 区供电公司 | 杨洪利 | 区供电公司经理 | 18903428208 |
|  | 区消防救援大队 | 白建 | 区消防救援大队队长 | 13935271319 |
|  | 区红十字会 | 刘栋 | 区红十字会常务副会长 | 18003526755 |

# 附件2

## 云冈区电力企业现状及风险辨识评估情况

- （一）电力企业现状

| 大同市云冈区所辖电力企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电厂名称 | 电厂类型 | 所处区域 | 装机容量（MW） | 机组规模 | 应急总指挥及 联系方式 |
| 1 | 晋控电力大唐热电山西有限公司 | 火电/热电 | 大同市云冈区赵家小村南 | 200 | 4X50MW | 刘丽军：16603528301 |
| 2 | 晋控电力同达热电山西有限公司 | 火电/热电 | 大同市云冈区赵家小村南 | 660 | 2*330MW | 冯宇亮:15035006999 |
| 3 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | 热电联产 | 大同市云冈区老平旺 | 1040 | 一期2*220MW；二期2*300MW | 王佳宇：18636239858 |
| 4 | 晋控电力塔山发电山西有限公司 | 火力发电 | 大同市云冈区塔山工业园区 | 1200 | 2×600MW | 刘子军：18003528000 |
| 5 | 苏晋塔山发电有限公司 | 火力发电 | 大同市云冈区塔山工业园区 | 1320 | 2×660MW | 刘春超：15110787923 |
| 6 | 大同富乔垃圾焚烧发电有限公司 | 垃圾焚烧发电 | 云冈区西韩岭乡马辛庄 | 45 | 15MW | 吕群峰：13568977999 |
| 7 | 中煤大同能源电厂 | 火电 | 大同市云冈区塔山工业园 | 270 | 2*135MW | 张仲清：18835221985 |
| 8 | 大同冀东有限责任公司自备电厂 | 余热发电 | 大同市云冈区口泉乡 | 18 | 2*9MV | 孟庆海：18032507366 |
| 9 | 云中水泥厂自备电厂 | 余热发电 | 大同市云冈区塔山工业园 | 6 | 1*6MV | 封桂英：13934259490 |

云冈区内电力企业现状见下表：

- （二）电力事故风险分析

根据云冈区内电力企业风险评估情况，可能发生电力事故归类为如下种类：

1、设备事故类

电力企业可能造成设备事故有：火灾、压力容器爆炸、锅炉爆炸、其他爆炸等。

2、人身伤害类

可能发生的人身伤亡风险主要有：机械伤害、起重伤害、触电、火灾伤害、中毒和窒息、物体打击、高处坠落、车辆伤害、灼烫等。

# 附件3

## 电力生产安全事故分级

| Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| --- | --- |
| 一般事故以上的事故。 | 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者造成100万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故。 |

# 附件4

## 云冈区应急指挥部成员及职责

1、区应急指挥部职责

- （1）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于电力安全生产工作的决策部署,统筹协调电力系统安全稳定运行和电力供应秩序等重要事项。

- （2）统一领导指挥电力生产安全事故应急处置工作,指导协调生产安全事故调查评估和善后处置工作。

- （3）落实区委、区政府及区应急救援总指挥部交办的生产安全事故应急处置的其他重大事项。

2、成员及职责

（1）总指挥

由分管能源工作的副区长担任。

职责：

1）负责发布应急指挥指令。

2）负责事故现场的应急指挥。

3）负责落实上级政府对应急处置的要求。

4）宣布救援工作的结束。

（2）副总指挥

由区应急局局长、区能源局局长担任。

职责：

1）负责收集事故的相关信息，协助总指挥对事故的严重性做出迅速而准确的判断。

2）负责分管部门应急处置责任的落实。

3）总指挥不在时履行总指挥职责。

（3）指挥部办公室

区电力事故应急指挥部下设应急指挥办公室，办公室设在能源局。办公室主任由区能源局局长担任。

- 办公室职责：

- 1）负责落实区指挥部部署的各项任务和各项指令；

- 2）组织修订区电力事故应急预案，指导相关电力企业制定应急预案并监督执行；

- 3）牵头组织协调各成员单位、各专业救援队伍开展电力事故的应急处置，及时向区应急指挥部和区政府报告应急救援进展情况；

- 4）协调相关成员单位做好电力事故预防预警及善后处置工作。

# 附件5

## 电力事故其他成员单位职责

- 1）区委宣传部：协调媒体及时对外发布事故相关信息，开展正面宣传、教育；收集分析舆情，统一发布信息，正确引导媒体和公众舆论。

- 2）区应急管理局：组织指导协调突发事件的应急救援；指导灾区灾民转移安置和受灾群众基本生活救助工作；组织指导救灾捐赠工作，管理分配救灾款物并监督使用；负责突发事件信息收集、统计和发布工作；组织指导事故调查处理和评估；完成指挥部交给的其它任务，提出安全预防建议。

- 3）区能源局：承担、组织电力事故的应急处置工作；负责指导电力供应平衡工作；负责制定事件状态下拉闸限电序位表、保电序位表和恢复供电序位表；协调全市发、供、用电力资源紧急调配及发电企业燃料在应急状态下的供应工作；督促电力企业做好应急处置工作。

- 4）区发展和改革局：做好应急救援时粮食、生活必需品及救灾物资的储备、紧急供应和调运管理等相关工作。

- 5）区工信局：负责应急时期的网络安全与建设，协调移动、联通、电信专用通信网的建设。

- 6）区城市管理局、区住建局：负责指导电力事故导致城市供水、排水、燃气、热力、道路照明等城市安全事故应急处置。

- 7）区财政局：负责组织协调电力应急救援工作所需经费，并列入年度财政预算，做好应急资金使用的监督管理等相关工作。

- 8）区自然资源局：负责对造成电力设施破坏的地质灾害进行评估，组织做好大面积停电事件后全区森林防火工作，配合电力抢险使用林地工作。

- 9）区生态环境局：负责组织对电力事故引发的次生环境污染事件，开展对大气、水体、土壤环境污染应急监测工作，并根据监测结果及时提出次生环境污染事件的防控建议，协助区人民政府和有关部门做好污染紧急处置及善后工作。

- 10）市公安局云冈分局、市公安局恒安分局：负责对事件区域关系国计民生和公共安全的保卫和秩序维护工作；维持事件区域的交通秩序，保障道路畅通等相关工作；协助组织相关群众的紧急转移。

- 11）区交通运输局：协助组织调集、征用应急救援运输车辆；应急救援物资、设备及伤员的运输等；保障抢险救援物资、人员运输的公路畅通；会同有关部门及时处理公路突发事件等相关工作。

- 12）区卫健体局：组织指导突发事件时的医疗卫生救援工作。

- 13）区人社局：负责核实被困人员和伤亡人员信息，鉴定工伤与职业病致残等级，认定劳动关系等工作并做好事故善后处置工作。

- 14）区武装部：根据需要负责组织民兵、预备役部队必要时参加应急救援。

- 15）云冈区消防救援大队：全力做好消防安全工作；根据需要组织参与救援、抢险救灾工作；配合公安机关维护当地社会秩序，保卫重要目标。

- 16）区红十字会：开展救灾募捐活动，负责接收国内外组织和个人通过红十字会捐助的物资和资金。负责组织红十字会员和志愿者参加医疗防疫并做好相关动员、引导、管理工作。

- 17）区商务局：负责做好生活必需品的监测和协调供应，协调有关部门保证抢险所需物资及必要生活资料的生产、调运管理，加强市场宏观调控，做好生活必需品的供应。

- 18）水务局：负责对全区河湖库和地下水实施监测，发布全区水文水资源信息、预警预报；承担水情旱情监测预警工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

- 19）国网大同市云冈区供电公司：在区应急指挥部指挥下，负责按照调度管理权限开展电网恢复；落实国家电力人员、物质、设备等储备的相关规定，做好突发事件应急处置准备工作；结合实际及时修订完善本企业应急预案；全程保障事故现场用电安全。

- 20）各相关发电企业：落实企业电力人员、物质、设备等储备的相关规定；做好突发事件应急处置准备工作；在指挥部指挥下参加电力事故抢险救援恢复工作；结合实际及时修订完善本企业应急预案。

# 附件6

# 应急流程图

窗体顶端

（此件公开发布）

窗体底端